Типовая форма

(Полное наименование учреждения культуры)

(адрес)

ЖУРНАЛ

эксплуатации систем противопожарной защиты

объекта учреждения подведомственных Департаменту культуры города Москвы

Начат: «___» ________________ 202 _ г.

Окончен: «___» _____________ 202 _ г.

Содержание журнала

| Номер раздела журнала | Наименование раздела журнала | Страница начала раздела |
| --- | --- | --- |
|  | Периодичность проведения проверок | 4 |
|  | Работы, проводимые по обслуживанию пожарной сигнализации, пожаротушения и оповещения о пожаре: Раздел I.I Автоматическая установка пожарной сигнализации. (п.54 Правил противопожарного режима в РФ) Раздел I.II Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (п.54 Правил противопожарного режима в РФ) Раздел I.III Автоматическая установки пожаротушения. (п.54 Правил противопожарного режима в РФ) | 5 6 7 |
|  | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения: Раздел II Системы противодымной вентиляции. (п.54 Правил противопожарного режима в РФ) | 8 |
|  | Раздел III Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах. (п.17 «б» Правил противопожарного режима в РФ) | 9 |
|  | Раздел IV Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. (п.30 Правил противопожарного режима в РФ) | 10 |
|  | Работы, проводимые по обслуживанию автоматики и управления системой вентиляции: Раздел V Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре. (п.42 Правил противопожарного режима в РФ) | 11 |
|  | Раздел VI Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений. (п.43, п.124 Правил противопожарного режима в РФ) | 12 |
|  | Раздел VII Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения. (п.48 Правил противопожарного режима в РФ) | 13 |
|  | Раздел VШ Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, (пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). (п.43, п.50 Правил противопожарного режима в РФ) | 14 |
|  | Раздел IX Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. (п.50 Правил противопожарного режима в РФ) | 15 |
|  | Раздел X Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. (п.52 Правил противопожарного режима в РФ) | 16 |
|  | Раздел XI Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей. (п.60 Правил противопожарного режима в РФ) | 17 |
|  | Раздел XII Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки). (п.13 Правил противопожарного режима в РФ) Обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами. (п.95 Правил противопожарного режима в РФ) | 18 |
|  | Раздел XIII Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности. (п.412 Правил противопожарного режима в РФ) | 19 |

Периодичность проведения проверок в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ

- Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах - не реже 1 раза в 5 лет (п.17 «б» Правил);

- Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности - 1 раз в год (п.30 Правил);

- Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре - периодичность определяется в соответствии с технической документацией изготовителя (п.42 Правил);

- Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений - помещениях категорий А и Б - не реже 1 раза в квартал; категорий В1-В4 - не реже 1 раза в полугодие; других категорий - не реже 1 раза в год (п.43, п.124 Правил);

- Проверка водоотдачи наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения - не реже 2 раз в год (весной и осенью) (п.48 Правил);

- Перекатка пожарных рукавов - не реже 1 раза в год (п.50 Правил);

- Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств - не реже 2 раз в год (п.52 Правил);

- Проверка работоспособности основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов - ежемесячно (п.52 Правил);

- АУПС, АУПТ, СОУЭ, противодымная вентиляция - в соответствии с регламентом технического обслуживания, выполненного с учетом инструкции изготовителя на технические средства (п.54 Правил);

- Сроки перезарядки и освидетельствования огнетушителей - в соответствии паспортом огнетушителя (п.60 Правил);

- Проверка покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности - 1 раз в год (п.412 Правил);

- Проверка состояния огнезащитного покрытия - в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (п.13 Правил).

Раздел I Работы, проводимые по обслуживанию пожарной сигнализации, пожаротушения                                            и оповещения о пожаре.

Раздел I.I Автоматическая установка пожарной сигнализации.

(п.54 Правил противопожарного режима в РФ)

Наименование / тип системы ______________________________________________________________________________

Наличие исполнительной документации _____________________________________________________________________

Наименование проектной организации, номер проекта, дата ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Наименование организации, выполнявшей монтаж и пуско-наладочные работы____________________________________

Дата введения в эксплуатацию _____________________________________________________________________________

Состава автоматической установки пожарной сигнализации:

| Наименование | Тип, марка | Количество | Год выпуска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Первичное обследование систем пожарной автоматики________________________________________________________

(дата, номер акта)

Наименование организации осуществляющей работы по ТО и ППР, дата, номер, срок действия договора (контракта)____ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

Наличие утвержденного руководителем Учреждения регламента ТО ____________________________________________

(дата, номер приказа)

| № п/п | Дата выполнения работ | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. Испытания после окончания срока службы, установленные заводом изготовителем. | Наличие отметки по работам в журнале ТО и ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел I.II Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

(п.54 Правил противопожарного режима в РФ)

Наименование / тип системы ______________________________________________________________________________

Наличие исполнительной документации _____________________________________________________________________

Наименование проектной организации, номер проекта, дата ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Наименование организации, выполнявшей монтаж и пуско-наладочные работы____________________________________

Дата введения в эксплуатацию _____________________________________________________________________________

Состав системы:

| Наименование | Тип, марка | Количество | Год выпуска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Первичное обследование систем ___________________________________________________________________________

(дата, номер акта)

Наименование организации осуществляющей работы по ТО и ППР, дата, номер, срок действия договора (контракта)____ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

Наличие утвержденного руководителем Учреждения регламента ТО ____________________________________________

(дата, номер приказа)

| № п/п | Дата выполнения работ | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. Испытания после окончания срока службы, установленные заводом изготовителем. | Наличие отметки по работам в журнале ТО и ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел I.III Автоматическая установка пожаротушения.

(п.54 Правил противопожарного режима в РФ)

Наименование / тип системы ______________________________________________________________________________

Наличие исполнительной документации _____________________________________________________________________

Наименование проектной организации, номер проекта, дата ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Наименование организации, выполнявшей монтаж и пуско-наладочные работы____________________________________

Дата введения в эксплуатацию _____________________________________________________________________________

Состава автоматической установки пожаротушения:

| Наименование | Тип, марка | Количество | Год выпуска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Первичное обследование систем пожаротушения _____________________________________________________________

(дата, номер акта)

Наименование организации осуществляющей работы по ТО и ППР, дата, номер, срок действия договора (контракта)____ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

Наличие утвержденного руководителем Учреждения регламента ТО ____________________________________________

(дата, номер приказа)

| № п/п | Дата выполнения работ | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. Испытания после окончания срока службы, установленные заводом изготовителем. | Наличие отметки по работам в журнале ТО и ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел II Системы противодымной вентиляции.

(п.54 Правил противопожарного режима в РФ)

Наименование / тип системы ______________________________________________________________________________

Наличие исполнительной документации _____________________________________________________________________

Наименование проектной организации, номер проекта, дата ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Наименование организации, выполнявшей монтаж и пуско-наладочные работы____________________________________

Дата введения в эксплуатацию _____________________________________________________________________________

Состава противодымной вентиляции:

| Наименование | Тип, марка | Количество | Год выпуска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Первичное обследование противодымной вентиляции _________________________________________________________

(дата, номер акта)

Наименование организации осуществляющей работы по ТО и ППР, дата, номер, срок действия договора (контракта)____ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

Наличие утвержденного руководителем Учреждения регламента ТО ____________________________________________

(дата, номер приказа)

| № п/п | Дата выполнения работ | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. Испытания после окончания срока службы, установленные заводом изготовителем. | Наличие отметки по работам в журнале ТО и ППР | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел III Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах.

(п.17 «б» Правил противопожарного режима в РФ)

Пожарные лестницы/ограждения:

Тип ____________________________________________________________________________________________________

Количество _____________________________________________________________________________________________

| № п/п | Дата проведения эксплуатационных испытаний | Результаты проведения эксплуатационных испытаний | Дата и номер акта или протокола испытания | Реквизиты организации, проводившей испытание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Эвакуационные лестницы:

Тип эвакуационной лесницы_______________________________________________________________________________

Количество _____________________________________________________________________________________________

| № п/п | Дата проведения эксплуатационных испытаний | Результаты проведения эксплуатационных испытаний | Дата и номер акта или протокола испытания | Реквизиты организации, проводившей испытание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел IV Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.

(п.30 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки | Наименование проверяемых СИЗОД | Количество | Местонахождение | Дата и номер акта или протокола испытания | Результаты проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Раздел V Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре.

(п.42 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки | Наименование проверяемых устройств | Количество | Местонахождение | Дата и номер акта или протокола испытания | Результаты проверки (объём проверки определяется технической документацией изготовителя устройств) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Раздел VI Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений.

(п.43, п.124 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проведения работ | Наименование инженерных сетей, сооружений, устройств или аппаратов, на которых проведены работы по очистке | Количество | Местонахождение | Дата и номер акта или протокола испытания | Результаты проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Раздел VII Проверка соответствия водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения.

(п.48 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки | Наименование наружного водопровода и номер пожарного гидранта | Дата и номер акта или протокола испытания | Результаты проверки водоотдачи (соответствует / не соответствует нормативному или проектному значению) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел VШ Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки).

(п.50 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки | Наименование внутреннего водопровода и номер пожарного крана | Укомплектованность пожарных кранов (укомплектованы/не укомплектованы). При наличии замечаний указать номера пожарных кранов и суть замечаний | Дата и номер акта или протокола испытания | Результаты проверки водоотдачи (соответствует / не соответствует нормативному или проектному значению) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Раздел IX Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода.

(п.50 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата перекатки пожарных рукавов | Количество пожарных рукавов (при необходимости указать номера соответствующих пожарных кранов) | Отметка о проведении перекатки пожарных рукавов (работы проведены в полном объёме) | Дата и номер акта или протокола испытания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |

Раздел X Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов.

(п.52 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки | Наименование проверяемых устройств (модель) | Количество | Результаты проверки работоспособности (исправен / при наличии неисправностей указать их) | Дата и номер акта или протокола испытания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Раздел XI Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей.

(п.60 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки | Тип огнетушителя | Количество | Вид проведённых работ (учёт наличия, периодический осмотр, взвешивание, перезарядка). Результат проведённых работ, замечания. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |

Раздел XII Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки).

(п.13, п.95 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки | Наименование и местонахождение строительных конструкций | Вид проведённых работ (дата пропитки и срок ее действия, проверка состояния огнезащитного покрытия). Результат проведённых работ, замечания. | Дата и номер акта или протокола испытания, реквизиты организации проводившей работы или испытания | Наличие технической документации изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Раздел XIII Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности.

(п.412 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата проверки | Местонахождение | Количество | Размер | Результат проверки, замечания (обеспечение целостности покрывал, отсутствие механических повреждений) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |